## Датчик давления
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | [8 empty] | ООО"Техноавтоматика"
603009, г. Нижний Новгород,
| ПРОЕКТ | [8 empty] | ул. Невская, 19А, оф. 109
| ЗАКАЗЧИК | [8 empty] | тел: (831)218-05-61, 218-05-62
| ОБЪЕКТ | [8 empty] | www.tehnonn.ru, info@tehnonn.ru
|  |  |  | 1 | № позиции |  | № опросного листа
|  |  |  | 2 | Место установки / Назначение
| ОБЩИЕ |  |  | 3 | № монтажно-технологической схемы
|  |  |  | 4 | № линии/аппарата
|  |  |  | 5 | Условный диаметр трубопровода
| ДАННЫЕ |  |  | 6 | Диам. труб / толщ. стенки |  |  | Материал |  |  |  | мм |  | мм
|  |  |  | 7 | Класс взрывопож.зоны / Кат. и группа взрыв.смеси
|  |  |  | 8 | Темпер. окр. среды |  |  | Мин. | Макс. |  |  |  | °C |  | °C
|  |  |  | 9 | Тип давления (изб.; абс.; дифф.)
|  |  |  | 10 | Среда |  | Фаза
|  |  |  | 11 | Расч./ Раб. давление |  | Тип изм. давления
| РАБОЧИЕ |  |  | 12 | Расч. температура |  | Раб. температура |  |  |  | °C |  | °C
|  |  |  | 13 | Макс. скорость |  | Плотность (рабочие усл) |  |  |  | м/с |  | кг/м3
| УСЛОВИЯ |  |  | 14 | Агрессивность |  | Вязкость (рабочие усл.) | [5 empty] | сП
|  |  |  | 15 | Условие на вакуум |  | Требование NACE
|  |  |  | 16 | Использ. для водород |  | Коррозийные примеси
17
|  |  |  | 18 | Выходной сигнал
|  |  |  | 19 | Диапазон измерения |  | Ед. изм. |  |  |  | -
|  |  |  | 20 | Присоед. к процессу |  | Материал присоед.
|  |  |  | 21 | Кабельный ввод
|  |  |  | 22 | Материал корпуса |  | Степень защиты корп.
| ДАТЧИК |  |  | 23 | Исполнение по взрывозащите
|  |  |  | 24 | Втроенный ЖК индикатор
|  |  |  | 25 | Нелинейность/Погрешность | [5 empty] | %
|  |  |  | 26 | Длина кабеля |  | Ед. изм.
|  |  |  | 27 | Электропитание |  | Ед. изм.
|  |  |  | 28 | Уплотнение
|  |  |  | 29 | Сертификаты
|  |  |  | 30 | Дополнительная информация для заказа
|  |  |  | 31 | Тип
|  |  |  | 32 | Материал мембраны
|  |  |  | 33 | Соедин. с прибором |  |  |  |  | Стандарт изготовителя
| МЕМБРАННЫЙ |  |  | 34 | Технолог.соедин. |  | Ном.давление
|  |  |  | 35 | Материал корпуса нижн.часть |  |  | верхняя часть
| РАЗДЕЛИТЕЛЬ |  |  | 36 | Длина капилляра |  | Материал капилляра
|  |  |  | 37 | Передающая жидкость |  |  |  |  | Стандарт изготовителя
|  |  |  | 38 | Кольцо промывочное |  | Кол-во и размер соед.
|  |  |  | 39 | Изготовитель |  | Модель
|  |  |  | 40 | Демпфер |  | Защита от перегрузки
|  | ОПЦИИ |  | 41 | Вентильный блок |  | Параметры вент.блока
|  |  |  | 42 | Требование SIL
|  |  |  | 43 | Монтажный кронштейн
|  |  |  | 44 | Изготовитель |  | Модель
| ЗАКУПКА |  |  | 45 | Модель мембранного разделителя
|  |  |  | 46 | № по закупочной спецификации
Примечания:
Взам.инв.№ |  |  |  | * Заполняется Поставщиком
Подпись и дата
Инв.№ подл. | Настоящий документ/чертеж является интеллектуальной собственностью АО «ВИКА МЕРА», включая все запатентованные и патентоспособные детали и/или конфиденциальную информацию, а их использование обусловлено соглашением с пользователем, по которому он обязуется не воспроизводить, как целиком, так и частично, настоящий документ/чертеж или материал, который он описывает, а также не использовать настоящий документ для лю-бых целей, за исключением тех, на которые у него имеется специальное разрешение АО «ВИКА МЕРА» в письменном виде.
Лист
1
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | [5 empty] | АО "ВИКА МЕРА"