## Разделители
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД | [9 empty] | ООО"Техноавтоматика"
603009, г. Нижний Новгород,
ул. Невская, 19А, оф. 109
тел: (831)218-05-61, 218-05-62
Техническая характеристика прибора | [9 empty] | www.tehnonn.ru, info@tehnonn.ru
Применение/Требование к измерению
Максимальное рабочее давление |  |  |  |  | бар
Имеется ли вакум? | [5 empty] | если ДА абс.давление |  |  |  |  | мбар |  | при темп-ре |  | С
Температура процесса |  | от |  |  |  |  | до | С
Температура окружающей среды прибора |  |  | от |  |  |  | до | С
Характеристики Средства измерения (СИ)
Модель | Размер корпуса |  | Модель
Измерительный диапазон |  | Измерительный диапазон
Присоединение |  | Выходной сигнал
Электроконтакты, модель |  | Выходное присоединение
Характеристики разделителя
Модель
Резьбовое присоединение
Фланцевое присоединение |  | Стандарт |  |  |  | Ном.размер |  |  | Знач.давления |  |  |  | Упл.поверхность
Присоединение к стерильным процессам |  | Стандарт |  |  |  | Ном.размер |  |  | Знач.давления
Допустимый материал, частей контактирующих с измеряемой средой
Присоединение средства измерения к разделителю
Непосредственная установка (СИ непосредственно устанавливается к разделителю)
Охлаждающий элемент между СИ и разделителем
Установка через капилляр | [6 empty] | если ДА, длина |  |  | метр(ов)
Специальная особенность(ти), специальные требования
Установка разделителя по рисунку
Непосредственная установка трубного разделителя по рисунку
Постоянная высота установки для рисунков с 3 по 6 или с 11 по 14, соответственно:
Установка трубного разделителя через капиляр по рисунку | [7 empty] | h= |  |  | мм
Обозначьте тип установки
Уровень измерения D E F
Типы установок
H1 до макс. 7 м когда в качестве передающей жидкости используется масло
H1 до макс.4 м когда в качестве передающей жидкости используется галокарбон
Не должен иметь место вакуум
Размеры в соответствии с рисунками установки |  |  |  | Расстояние между центрами фланцев | [7 empty] | HV= ................ |  | мм
|  |  |  | Верхний уровень (конец измеряемого диапазона) | [7 empty] | HO= ................ |  | мм
|  |  |  | Нижний уровень (начало измеряемого диапазона) | [7 empty] | HU= ................ |  | мм
|  |  |  | Расстояние между прибором и центром | [7 empty] | H1= ................ |  | мм
фланца со стороны (высокого давления)
|  |  |  | Расстояние между прибором и центром | [7 empty] | H2= ................ |  | мм
фланца со стороны (низкого давления)
В качестве основного правила следует производить повторную настройку после
монтажа (коррекция нулевой точки).
напитки
с накидной гайкой (стандарт для разделителя)
с внешней резьбой (стандарт для трубчатого разделителя)
Манометр
Преобразователь давления
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
D
E
F
H2
H1
Hv
Hu
Ho
?H
H2
Hv
H1
Hu
?H
Ho
H1
Ho
?H
Hu
Hv
H2
H1
H1

## Лист1
|  | tm | r | elk | dd | rez
Сзади | Да | 232.50 | 63мм | 821.хх | S-10 | внутреняя резьба
Снизу | Нет | 233.50 | 100мм | 831.хх | IS-10 | внешняя резьба
|  | 232.30 |  |  | UT-10
|  | 233.30 |  |  | IUT-10
|  | 712.20 |  |  | EJA440A
|  | 732.51 |  |  | EJA530A
|  | 732.14 |  |  | EJA430A
EJA310A
EJA510
EJA130
EJA120
EJA110